## Hoja 1
ICR025 | m |  | Tubo flexible.
Tubo flexible de 254 mm de diámetro, Flexiver Clima "ISOVER", con aislamiento incorporado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42coi130f |  | m |  | Tubo flexible de 254 mm de diámetro, Flexiver Clima "ISOVER", formado por un tubo interior Flexiver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto por una capa de poliéster y aluminio reforzado. | 1.05 | 7.5 | 7.88
mt42con020 |  | m |  | Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm de anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento. | 0.878 | 0.19 | 0.17
mt42con135 |  | Ud |  | Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción de aire en instalaciones de climatización. | 0.7 | 1.5 | 1.05
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9.1
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 0.221 | 18.13 | 4.01
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 0.221 | 16.4 | 3.62
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 7.63
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 16.73 | 0.33
Coste de mantenimiento decenal: 4,78€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 17.06